Węgorzewo, 24.08.2010 r.

ZDP/342-Pzp/02d/10

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dot: Zapytań do treści SIWZ w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1754N, 4323N i 4348N w powiązaniu z budową dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo” W dniu 23.08.2010 wpłynęło pisemnie (faxem) do Zamawiającego pismo z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r. (DZ. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759), zwaną dalej „ustawą Pzp” lub „ustawą”, Zamawiający zamieszcza treść zapytań do treści SIWZ na stronie internetowej, na której udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła, wraz z wyjaśnieniami. Treść zapytań nr 1 z dnia 20.08.2010 r. : Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zakresu dokumentów składanych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu SIWZ V 1.3 a) również dokumenty osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Związku z tym, iż w przedmiocie zamówienia nie występuje budowa ani przebudowa urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bezzasadnym zdaje się być wymóg wykazania przez wykonawcę dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami we wskazanych zakresach. Treść zapytań nr 2 z dnia 20.08.2010 r. : Pytanie nr 2: w pozycjach 1.2 i 1.3 przedmiaru robót kanalizacji deszczowej występują roboty ziemne z transportem urobku na odległość 5 km w ilości 6872,23 m3, w pozycji 2.17 natomiast zasypanie wykopów gruntem kat. I-III z przemieszczeniem na odl. 10 m w ilości 6808,63 m3. Zwracamy się z prośbą o określenie czy wykopy mają być zasypane gruntem z wykopu czy dowiezionym. Nie zostało to jednoznacznie określone ani w projekcie ani w SST. Treść zapytań nr 3 z dnia 20.08.2010 r. : Pytanie nr 3: Czy kanał deszczowy ma być wykonany z rur SN 8 jak określono w opisie technicznym pkt. 5.2 czy też z rur WIPRO jak wskazano w SST D 03.02.01 WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: Ad. Pytania nr 1: Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w art. 14 literalnie wymienia rodzaje specjalności, w ramach których udziela się uprawnień budowlanych; jedną z tych specjalności jest specjalność „instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych”, zostało to ujęte w ustawie w jednym punkcie, i tak została nazwa tej specjalności zapisana w Rozdziale V pkt. 1 ppkt. 1.3. SIWZ. Z charakteru robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia (Załącznik nr I do SIWZ) jasno wynika, że chodzi o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże że dysponuje m. in. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności m.in. instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Ad. Pytania nr 2: Do obsypania kanałów deszczowych przewiduje się grunt kat. I-III dowieziony z ukopu, w ilości 6808,63 m3. Grunt uzyskany podczas wykopów związanych z budową kanału deszczowego w ilości określonej w pozycjach 1.2 i 1.3 przedmiaru robót przewidziano jako odwiezienie na odkład na odległość do 5 km. Ad. Pytania nr 3: Do wykonania kanałów deszczowych należy zastosować rury z tworzyw sztucznych klasy SN 8, zgodnie z projektem i opisem technicznym. ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT. OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 27.08.2010 R. DO GODZINY 09:00, W STAROSTWIE POWIATOWYM W WĘGORZEWIE, UL. 3-GO MAJA 17B, 11-600 WĘGORZEWO, SEKRETARIAT. Zup. STAROSTY /-/Marek Myka WICESTAROSTA